| Kod | Pos | Text | Mängd | Enhet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL PLB.2 |  | BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Öppna cisterner för lagring av flytande medium Blandningskärl för köldbärare och kylmedel. Tillverkare: BRA Expansionskärl, tel 036-378 887 Behållaren skall vara tillverkad i MD-polyeten och försedd med: Självsugande centrifugalpump och armatur för blandning och påfyllning Backventil Avtappningsventil Data: Kärlvolym 100 liter. 1-fas 230 V, 800 W, 4 A IP 44. (Elkabel 2 m med jordad stickkontakt) |  |  |